淮阴工学院文件

淮工院〔2017〕151号

关于印发《淮阴工学院仪器设备管理办法》

等8个制度的通知

各部门、单位：

为进一步加强对我校仪器设备的管理，提高使用效益，使其更好的为教学、科研服务，结合我校实际，制定《淮阴工学院仪器设备管理办法》《淮阴工学院大型精密、贵重仪器设备管理规定》《淮阴工学院材料、低值、易耗品管理办法》《淮阴工学院仪器设备维修管理细则》《淮阴工学院仪器设备损坏、丢失赔偿制度》《淮阴工学院仪器设备报废、回收处理办法》《淮阴工学院大型精密、贵重仪器设备年度使用效益考核办法（试行）》《淮阴工学院自制（改造）教学仪器设备管理办法（试行）》等8个制度，经校长办公会讨论通过，现予印发施行。

淮阴工学院

2017年9月22日

淮阴工学院仪器设备管理办法

第一章  总 则

第一条  为加强我校仪器设备的管理，提高设备使用效率，促进设备资源共享，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，特制定本办法。

第二条 根据“统一领导、归口分级管理和管用结合、协调共享”的原则，学校由一名校领导分管设备工作，设备主管部门负责对全校仪器设备实行统一管理，各单位、部门指定一名领导负责本部门设备管理工作，并配备至少1名专职或兼职设备管理人员，做好设备管理的具体工作。

第三条  全校各单位、部门，凡利用教学经费、科研经费、专项经费、自筹资金等购置的仪器设备或接受捐赠的仪器设备均属于学校资产。

第四条 为了防止和杜绝资产的流失，校所属所有单位、部门（已进行股份制改制的企业除外）都要按规定的程序办理仪器设备的验收、入账、报销手续。

第五条 仪器设备整个寿命周期的管理，必须贯彻勤俭节约的方针，挖掘潜力，重视维护保养、功能开发、改造升级工作，着力推进开放共享，提高设备的使用效益。

第六条 充分利用现代化手段，对仪器设备进行管理。各级设备资产管理员应具有一定的专业知识、懂管理，要按岗位规范要求，确保各基本数据项的准确、完整，务必做到仪器设备账物相符，不断提高科学管理水平。设备资产管理员要力求稳定，确需调动工作时要认真办好移交手续。

- 仪器设备的界定、分类与计价

第七条  仪器设备范围的界定：

(一)能独立使用且使用年限在一年以上、使用过程中基本保持原有物质形态、单价在1000元及以上的一般仪器设备及单价在1500元及以上的教学科研仪器设备应列入固定资产范围管理。单价不足固定资产值，但独立使用在一年以上的大批同类仪器设备，也应列入固定资产范围管理。家具全部纳入固定资产进行管理。

(二)单价在200-1000元的一般仪器设备和单价在200-1500元的教学科研仪器设备应列入低值仪器设备范围管理。

(三)单价不足200元，能独立使用一年以上的仪器、工具、量具等设备，均列入低值易耗品范围管理。由各单位、部门(校属)建账管理，设备与实验室管理处备查。

（四）一般仪器设备是指办公使用的通用设备、交通工具、通讯工具、家具等。

(五)教学科研仪器设备是指各种用于教学、科研使用的设备，包括各种仪器和机械、电子设备、电教设备、文体设备等。

第八条 凡符合以上规定的自制、捐赠或调拨的仪器设备，均要计价入账。

第九条 仪器设备的分类：

以国家教育部编制的《高等学校固定资产分类及编码》(第三版)为准，固定资产分为十六大类，本办法所指的“仪器设备”通常指的是第三、四、五、六、七、八、九、十二、十四共九个大类。仪器设备管理部门要按此分类、编号、入账、建卡。

第十条 仪器设备的计价：

（一）计价：

1.建造、购入、调拨和捐赠的仪器设备，应分别按造价、购价、调拨价、捐赠价入账。

2.自制的仪器设备应按加工费、材料费的总价入账。

3.仪器设备的运杂费和一次性安装费可计入固定资产价值内。

4.对原价值不明，且无法查明原因的仪器设备，可依据实际情况估价入账。

5.按规定支付的车辆购置附加费等费应计入固定资产价值内。

（二）价值的增减变动：

对仪器设备价值的增减变动，由设备与实验室管理处审核后去财务处报账，以确保账账相符、账物相符。凡有下列情况之一者，应增减固定资产的原值。

1.对原有仪器设备，因加工改造增加了附(部)件的数量、使用功能或提高了技术质量的，应按所开支的成本费增加其原值。

2.对成套设备，因毁坏或因需要拆除原有部件而降低了使用功能和技术质量的，应按评估价减少其原值。

3.仪器设备的维护或修理，不管支出费用多少，均不增加固定资产原值。

- 仪器设备的计划、采购、验收领用

第十一条 计划申报

（一）每年底前，各单位、部门根据学校的发展规划、专业设置、教学、科研、服务等工作需要，从实际出发，根据轻重缓急的原则，向设备主管部门申报下年度设备添置计划。设备主管部门根据实际需要、建设规划和学校的下年度财政预算，拟定出全校下年度各类仪器设备、物资添置计划，经组织校内外专家论证后，报学校审批后实施。

（二）为方便教学、科研的需要，各单位、部门临时急需设备，可填写“淮阴工学院计划外设备申购报告”向设备主管部门报送购置计划，设备主管部门编制当年追加设备投入计划，报分管校长审批后实施。

（三）各单位、部门提交的仪器设备计划，必须详细写明：品名全称、规格、型号、主要技术指标、需配备附件及主要用途，同时应落实存放地点和使用管理人员。

（四）对于大型精密贵重仪器设备或批量较大的仪器设备采购计划，各单位、部门必须在充分调研的基础上，向设备主管部门提交项目论证报告，经逐级审批后，方可实施。凡属大型、精密贵重仪器设备的购置，必须要有可行性论证报告，同时要做到使用、管理、验收人员的落实等，严格依据《大型精密贵重仪器设备管理办法》办理。

（五）购置计划若有调整与变更，应按原报批程序办理调整变更手续。计划的执行过程中若出现问题造成损失，应依据有关手续查清原因，并追究责任。

第十二条  采购

仪器设备的采购按学校的仪器设备采购的相关管理规定执行，并签订购货合同。

第十三条  验收

（一）仪器设备验收依据签订的仪器设备采购合同或《委托代理进口合同》（含补充协议），以及招投标材料、供货清单、产品说明、样品等进行。

（二）仪器设备实行分级验收，具体验收方式分为校级验收和自行验收。合同总金额在10万元及以上的采用校级验收，由设备主管部门组织实施；10万元以下各单位、部门自行组织验收，学校对自行验收项目进行不定期抽查。

（三）验收工作要成立验收小组，严格按照验收程序进行实物和技术验收。

- 仪器设备的调拨、外借和报废报失

第十四条  调拨

（一）设备使用单位（含部门，下同）闲置、使用效率低、淘汰的仪器设备，学校根据需要进行调剂处理。对于调剂的仪器设备由设备主管部门负责协调，设备使用单位在相关仪器设备管理系统发起调拨流程，打印调拨单，按调拨工作流程办理调拨手续。

（二）调拨的仪器设备，在校内调剂时，由设备使用单位负责人和设备主管部门负责人审批，向校外调拨(含外赠)时，报请分管校长审批。

第十五条  外借

（一）仪器设备原则上不外借，如需借出，必须经设备使用单位负责人同意并报设备主管部门批准，保卫部门凭设备主管部门开具的出门单放行，精密贵重仪器设备借出，须报请分管校长审批。

（二）批准借出的仪器设备，借用单位或者个人须先到财务处交纳规定费用，必要时可收取一定的押金；仪器设备归还时，原设备使用单位必须验收并记录，发现损坏应按规定进行索赔，报设备主管部门备案。

第十六条  报废、报失

（一）凡符合《淮阴工学院关于仪器设备报废、回收处理办法》中规定条件之一的仪器设备可以申请报废。

（二）设备使用单位发生仪器设备丢失、被盗情况，要及时主动报告保卫处、设备主管部门和有关领导，等事情查实后，追究责任、办理赔偿及相应的账务处理等手续。

- 账务管理

第十七条  报账、建账

（一）报账手续：

1.有采购合同的，凭仪器设备购置申请书、购货原始凭证、合同、验收表、设备验收领用单报账。设备验收领用单要有设备使用单位分管领导、领用人、设备管理员审核签字，方可生效。

2.无采购合同的，凭仪器设备购置申请书、购货原始凭证、设备验收领用单报账。验收领用单要有设备使用单位分管领导、参验人、领用人、采购人、设备管理员审核签字，方可生效。

（二）报账审批权限：按财务管理规定的报批程序审批。

（三）依据“淮阴工学院资产验收领用单”设备与实验室管理处建立学校仪器设备资产明细账，通过资产管理系统打印设备条码、固定资产入库单（三联），各设备使用单位负责粘贴仪器设备标签，确保粘贴准确无误。

（四）设备与实验室管理处每年至少组织一次设备清查，保证账物相符，定期与财务处对账，做到账账相符。

第十八条 对于有下列情况之一的，应办理仪器设备账务、管理等变更手续。

（一）机构调整时，由设备与实验室管理处配合原机构负责人和设备管理员与有关部门进行设备清查，办理交接手续。

（二）设备管理员岗位变动时，应会同本单位和设备与实验室管理处有关人员一起办理仪器设备账物交接手续。

（三）仪器设备领用人员调整(含退休或调动)时，设备使用单位应及时通知设备与实验室管理处，由使用单位办理相关账和物的交接工作。账务调整由单位设备管理员从设备相关管理系统发起调拨申请、依据相关程序规定办理。

办完仪器设备账务、管理等变更手续后由调整人员原所在单位出具设备移交结清证明，设备与实验室管理处审核。对于交接不清的仪器设备领用人员或设备管理员，相关单位不得办理人事变动手续；对于拒不交接的仪器设备领用人员，设备与实验室管理处可以通知财务部门扣发或停发其工资、人事部门不予办理相关手续。

第六章  仪器设备的使用与维护保养

第十九条  仪器设备的使用

（一）使用仪器设备，必须严格遵守操作规程，建立运行、技术档案，属于大型精密仪器设备，必须按照相关规定管理。仪器设备使用过程中，应准确记录使用、损坏、故障、检验维修等情况。

（二）学校的仪器设备不得随便拆改。确实需要时，必须填写“自制改造仪器设备立项表”，报本单位和设备主管部门审批，精密贵重仪器设备的拆改须经分管校长批准。

（三）凡利用学校的仪器设备和设施开展社会服务，必须以保障学校正常教学、科研和生产秩序为原则，应按规定办理手续，并向学校上交必要的费用。

（四）各单位要加强对仪器设备的保管，做好仪器设备的防火、防盗、防爆工作，防止仪器设备受潮、受光、受热、受冻、锈蚀、腐蚀，确保仪器设备应有的性能和精度，并建立相应的操作规程和管理制度。

第二十条  仪器设备的维护

（一）仪器设备的管理实行“谁使用，谁维护”的原则。仪器设备使用单位应制定仪器设备的维护保养规程，对仪器设备做到精心维护，严格检查，清除事故隐患，保证仪器设备的完好率。

（二）仪器设备维护保养要按规程进行，维护保养的主要内容是进行清洁、润滑、紧固、通电检查调整和更换磨损零件等，并填写相关的记录。

第七章  仪器设备的修理

第二十一条  对失灵、损坏的仪器设备要及时修理，做到一般维修不出本单位，由实验技术人员进行修理；不能修理的要及时上报设备主管部门，由设备主管部门组织校内有关技术人员进行维修；校内技术人员不能维修的，要及时与厂家联系，由厂家进行维修；如需要校外维修人员来校的，需经设备主管部门同意后方可维修。具体参照《淮阴工学院仪器设备维修管理细则》执行。

- 附则

第二十二条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第二十三条 本办法自公布之日起施行。

淮阴工学院大型精密贵重仪器设备管理办法

第一章    总  则

第一条 为加强我校对大型精密贵重仪器设备的管理（以下简称大型仪器设备），充分发挥其投资和使用效益，更好地为教学、科研服务，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校的实际情况,制定本办法。

第二条 大型仪器设备的管理范围：

（一）单价在人民币10万元(含)以上的仪器设备；

（二）单价虽不足10万元，但属配套使用，总价值人民币10万元(含)以上的成套仪器设备；

（三）单价不足人民币10万元，但属于国外引进，根据国家有关部门规定明确为贵重稀缺的仪器设备。

（四）国家科技部颁布的“二十三种大型精密仪器设备”；

（五）因工作需要，学校认为应作为仪器设备管理的设备。

上述范围的仪器设备如因性能陈旧过时或性能精度降低等原因，经申请批准后可降档管理。

第二章    大型仪器设备的购置

第三条  购置大型仪器设备要根据学校教育事业和学科的发展规划统一组织安排。坚持统筹兼顾、突出重点、发展特色、合理配套以及学科建设与教学、科研工作相结合的原则, 学校各单位、部门不论利用何种经费购置大型仪器设备，均应履行以下程序：

（一）填写购置大型仪器设备的可行性论证报告，申购报告的内容如下：

1.申购仪器设备在本校、本地区工作任务的必要性及工作量预测分析（属于更新的仪器设备要提供原仪器设备发挥效益的情况）。进口仪器设备须写明国别、公司、为何不用国产产品的理由等（见可行性报告样表）。

2.所购仪器设备的先进性和适应性，包括仪器设备适应的学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性；

3.所购仪器设备附件、零配件、软件、配套经费及购后每年所需不低于购置费6%的运行、维修费等的落实情况；

4.仪器设备工作人员的配备情况(专、兼职管理人员数，职称，专业培训，技术资格等)；

5.安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

6.校内、外共用方案；

7.效益预测及风险分析。

（二）购置大型仪器设备的审批：

1.申请单位、部门提交可行性论证报告；

2.学校设备主管部门组织相关专家及有关人员提出审核意见；

3.分管校长审批；

（三）填写大型仪器设备设备购置申请表，经校审批程序进行审批，审批按学校规定进行采购，并签定购货合同。

第四条  购置大型仪器设备的验收

（一） 新购大型仪器设备的负责人全面负责仪器设备的接运、验收、安装、调试、索赔、建档等工作。

（二）到货前的准备：各申请单位、部门根据定货合同发货日期，主动查询到货时间，及时做好接运工作，避免到货滞压；设计周全的接收方案，详尽阅读掌握技术资料，准备好场地、环境及辅助设备、专用工具等，做好管理人员的培训。

（三）到货后的验收：仪器设备到货后，使用单位（含部门，下同）组织验收小组按合同规定及时开箱进行实物验收，包括包装及实物表面有无破损、锈蚀、受潮霉变等，并根据合同和装箱单清点数量。技术验收安装调试中，严格按照合同条款及产品出厂的技术指标逐项验收仪器设备功能，考核仪器设备运行的稳定性、可靠性。

（四）使用单位自行验收合格后，报设备主管部门组织校级验收。

（五）验收过程中，发现有数量或质量问题时，应在索赔截止日期（一般从货物到港站之日起算三个月）前七十天，由设备使用单位和主管部门根据合同提出初步处理意见报学校审批。

（六）设备使用单位应将有关的原始资料，包括申请购置的合同、装箱单、验收记录、大型仪器的随机材料等，在验收合格后二个月内，交校档案室存档。

第五条  购置大型仪器设备的报账

大型仪器设备验收合格后，设备使用单位到设备与实验室管理处办理仪器设备固定资产建账手续。固定资产建账后，财务部门方可予以报销。

- 大型精密贵重仪器设备的使用和管理

第六条  大型仪器设备实行专管共用、资源共享，鼓励多种形式的开放使用，努力提高仪器设备利用率。管好用好大型仪器设备是设备使用单位和使用管理人员应尽的职责。

第七条  为充分发挥大型仪器设备的使用效益，避免国有资产的闲置浪费，必要时学校有权另行调配。

第八条  每台大型仪器设备实行专人管理，各设备使用单位要配备有经验、责任心强、经过技术培训、考核合格的人员负责大型仪器设备的管理。并对使用人实行“持证上机制”。未经培训、考核的人员不得上机操作。大型仪器设备专职（兼职）负责人由设备使用单位任命。管理人员应承担以下职责：

（一）制定并执行仪器设备操作规程和管理制度，建立技术档案，详细填写《大型精密贵重仪器设备使用记录册》，完整记录仪器设备的管理使用、保养维修等情况。

（二）要定期对仪器设备性能指标进行校检和标定以及维护保养，在保证大型设备的性能指标在不降低的前提下延长其使用寿命。

（三）建立大型仪器设备使用管理数据统计制度，并按上级主管部门的要求，及时准确报送有关统计报表，按学年将大型仪器设备使用情况录入学校国有资产系统。

第九条  大型仪器设备不准自行拆卸或解体使用。确有必要时，须报设备主管部门批准。

第十条  积极进行大型仪器设备的计量认证，努力取得对外技术服务的资质。积极开展校内外的咨询、培训、分析、测试等服务工作，提高仪器设备利用率。

第十一条  经办理免税进口的仪器设备，在海关监管期内，不能挪做它用或转移到非教学、科研单位。

第十二条 大型仪器设备一般不允许借出校外使用。必须借出时，应经使用单位负责人审核，报设备主管部门，经校领导批准后实施。借用的仪器设备应准时归还。借出、收回都应登账立据，严格交接验收。

- 大型仪器设备的维修和功能开发

第十三条 大型仪器设备发生一般故障时，设备使用单位应组织有关人员立即检修并做好检修记录，力争做到不影响教学和科研的正常进行。检修费用一般由本单位的维持费中解决。

第十四条  大型仪器设备发生重大故障时，应及时报告设备主管部门并提出维修申请报告。维修经费原则上由学校资助和设备使用单位自筹相结合。

- 调拨和报废

第十五条  为防止重复购置，实现学校资源的优化配置，各设备使用单位应对本单位的大型仪器设备使用运行情况定期进行检查，并将本单位闲置不用的大型仪器设备报设备主管部门，根据学校的具体情况予以调拨。

第十六条  大型仪器设备的报废由设备使用单位填写《淮阴工学院固定资产报废申请表》，经专家进行报废鉴定后，报分管校长批准。

- 考核与奖惩

第十七条  考核的内容

考核主要内容包括：仪器设备使用的有效机时数；科研成果情况；承担的科研任务；人才培养情况；现有功能利用率；新开发功能情况；仪器设备完好率；技术档案、管理制度与落实情况等。

第十八条  考核的办法

（一）设备使用单位填写相关表格，按照规定的考核标准进行自评，并将全部数据及自评结果报设备主管部门。

（二）设备主管部门会同有关职能部门对上报的自评考核结果进行复查、抽查，核实后向全校公布，并将有关数据表格上报教育部。

- 附  则

第十九条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第二十条  本办法自公布之日起施行。

淮阴工学院材料、低值、易耗品管理办法

第一章    总  则

第一条  为贯彻落实勤俭办学的方针，加强我校材料、低值、易耗品的科学管理和合理使用，防止积压浪费，保证教学、科研、行政等工作的顺利进行，根据国家教委颁发《高等学校材料、低值、易耗品管理办法》，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条  学校根据“统一领导、分工管理、专人负责、合理调配、节约使用”的原则，加强物品的管理。本着适当集中，方便领用的精神，由学校宏观调控，执行年度计划。各二级学院(部)根据本单位情况可设仪器室和材料库，并归由二级学院(部)管理。实验室为基础用户。

第三条  各单位、部门必须建立健全严格的材料管理责任制，各级物资管理人员对材料的计划、采购、保管、使用和回收处理等都要认真负责，做到验收严格认真，进出库手续完备。各二级学院（部）实验室要建立材料和低值易耗品账，登录准确完整，定期核对检查。

第四条  材料管理人员应力求稳定，不宜轻易调动。确因工作需要调动时，事先须通知设备与实验室管理处，并严格办理交接手续。

第五条  各单位、部门应经常对师生员工进行勤俭节约、爱护公物和尊重支持物资管理人员工作的教育，反对一切铺张浪费和损害公物的行为。对工作认真负责、注意节约、爱护公物的管理人员应给予表扬或奖励。对工作不负责任或违犯制度的失职管理人员，应给予批评或处分。

第二章    材料、低值品、易耗品的区分与分类范围

第六条  本办法中所涉及的材料、低值、易耗品主要是指物品一级分类目标中能用于我校教学、科研、行政等方面使用的不属于固定资产和低值仪器设备的物资。

第七条  材料、低值品、易耗品区分

材料：指一次使用即消耗或逐渐消耗不能复原的物质，如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。

低值品：指不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，且单价低于200元且耐用期在一年以上的物品。如低值仪器仪表、工具、量具、教具、一般器械等。

易耗品：指易损易耗的物品，如玻璃器皿、元件、器件、零配件、实验用小动物、劳动保护用品等。

第三章    材料、低值品和易耗品的计划与购置

第八条 物品的购置应根据事业的任务、储备定额，及实际消耗的统计资料进行分析，并结合经费的可能和库存情况认真细致的制订购置计划。

第九条 物品的采购工作，由主管设备部门集中采购。

第十条 物品入库必须由物资管理员及时认真验收，对贵重、稀缺进口和民用性强的物品，有关单位、部门应指派有经验的人员协助验收，验收中要注意质量的检查，发现变质、损坏、短缺、错货等情况，应及时提出交涉，办理退、换、赔补手续。保管员对入库物品要及时认真做好有关账务工作，严禁启用未办理入库手续的物品。

第四章    库存物品的管理

第十一条 设立物品仓库的单位，应注意改善库房条件。加强对物品的质量管理，严防损坏、变质、丢失。库房物品的保管应该科学化，做到定位存放，存放有序，零整分开，标志鲜明，安全整洁，账物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品要集中管理，精确计量与记载，并定期查对。

第十二条 各单位、部门要认真制定库房物品的储备定额，根据工作任务及时调整储备的品种和储备量，注意防止因储备量过多而造成浪费现象。

第十三条 物品的领发应根据不同情况，区别对待。物品的领用应尽量做到计划化，要认真核算，实行“需要多少，领多少”的原则，避免积压和浪费。对贵重稀缺及民用性强之物品的使用应从严掌握，领用单位、部门或个人要写明用途和实际用量经所在单位、部门领导审批，方可领用。库房保管人员要做好精确计量的明细账，并定期查对库存。

第十四条 低值品的领用应以坏换新，注意保管，丢失要赔偿。

第十五条 各单位、部门对多年不用的物品，要及时办理退库，必要时对退库的物品要做质量鉴定。对无法利用的残次、废旧物品应回收并进行处理。

第十六条 对国家统配物资，一般不对外单位转让，必要时经设备主管部门审批。

第五章    在用物品的管理

第十七条 各单位、部门对领用的物品应指定专人管理，负责对日常消耗和维修需要的一定量的备用物品的管理及留用量调整工作并负责贵重、稀缺和民用性强的物品的明细账，使用登记和保管工作。

第十八条 使用单位、部门对在用物品要定期进行检查，每年要全面清查一次，清查结果要报设备主管部门备查。

第六章    危险物品的管理

第十九条  对易燃、易爆、剧毒、放射性及其他危险物品，使用单位、部门必须指定工作认真可靠并具有一定保管知识的人专门管理，要加强对提运，使用和管理人员进行安全教育、采取必要劳动保护和安全措施，以保证人身和物品的安全。

第二十条 危险品的采购和提运应严格遵照公安部门和交通运输部门的有关规定办理。危险品的保管应按照有关储存管理规定的要求设立专库、分类存放、经常检查、防止发生事故。

第二十一条  危险品的领用要由专人审批，根据需要限量发放。对剧毒品的使用过程应予严格控制和监督，对其领用、剩、废的数量必须详细记录．剩余部分要及时退库。盛危险品的空容器、变质料、废液渣，应予以妥善处理，严禁随意抛弃。

第七章    账务处理

第二十二条  物品账卡的设置，应按适当集中掌握，分级负责管理的要求，避免不必要的重复，做到口径一致，便于查对和分析研究。

物品账卡设置要求如下，

1.应设置有品名、数量、单价的物品明细账(卡)。按照品种，规格型号，质量级别，对库存各类物品根据有关凭证及时进行增减记录。

2.应经常对有变动的物品进行抽点，每年至少必须进行一次清点、盘亏盘盈经主管部门同意，财务部门签证后才能调整账目。

第八章    附  则

第二十三条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第二十四条  本办法自公布之日起施行。

淮阴工学院仪器设备维修管理细则

为了加强全校仪器设备维修管理工作，提高仪器设备的完好率和使用率，充分发挥仪器设备的使用效益，保证教学科研和行政管理工作正常运行，建立与学校发展相适应的维修管理工作运行机制，特制定本细则。

第一条 为保证仪器设备的正常运行，仪器设备维修费纳入学校的正常预算。常规仪器设备的维修费用（原则上自行修理），在各单位（含部门，下同）的维持费中支出，大型、精密仪器设备的维修费用在校设备维修费中支出。设备主管部门负责组织协调全校仪器设备的维修管理。

第二条  为保持仪器设备与实验室管理处于良好的技术性能和状态，工作人员应负责仪器设备的日常维护和力所能及的修理工作，对大型精密贵重仪器应精心维护，定期进行检测、检修，并做好维护、检测、检修记录。由于日常维护不善造成仪器设备的损坏，应承担直接责任。

第三条  仪器设备出现故障，各单位技术人员或使用人员应及时进行修复，确实无法自行修复时，应填写《淮阴工学院仪器设备维修申请表》一式两份，经本单位分管领导签字后送交设备主管部门。

第四条  在保修期内出现故障的仪器设备，设备使用单位应立即报告设备主管部门，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。

第五条  仪器设备的维修，原则上自行维修。如不能自行维修，可请外单位来人维修或送出校外维修，价值2万元以上的仪器设备须本单位领导同意，价值5万元以上的仪器设备须经设备主管部门同意，方可实施。

第六条  仪器设备的维修采取先校内后校外的原则。鼓励广大教职工积极参与仪器设备的维修和维护工作。

第七条  凡校内有某项仪器设备维修专长的教职工，如愿意承担部分维修任务的，故障设备修复经验收合格后，视其维修的难度及实际工作量，给予适当的维修奖励。

第八条  仪器设备维修所需的零配件，原则上以旧换新，对更换下来的旧零配件由设备主管部门收回，留作校专家小组鉴定、备查后处置。

第九条  确因技术性能落后，损坏严重而不能修复或维修费用过高（接近该设备原价的50%）无修复价值的仪器设备，根据《淮阴工学院关于仪器设备报废、回收处理办法》向设备主管部门申请报废，经批准后作报废处理。

第十条  人为或违反操作规程等非正常损坏的仪器设备，按《淮阴工学院仪器设备损坏、丢失赔偿管理办法》处理，所损坏的设备由设备主管部门组织有关人员进行修复。

第十一条  仪器设备出现的任何故障及维修结果，仪器设备管理人员都应如实地做好详细记录。维修结束，实验室（中心）主任应组织人员及时对设备维修结果进行技术鉴定和验收，并认真填写维修记录并存档。

第十二条  仪器设备的维修管理程序.

（一）仪器设备出现异常情况或发生故障，使用人员或管理人员应及时向分管领导汇报，由分管领导组织技术人员、使用管理人员一同会诊，并提出维修实施意见，详细填写《淮阴工学院仪器设备维修申请表》（下称《申请表》）一式两份。

（二）设备主管部门接到《申请表》后，根据仪器设备的损坏程度和故障的原因、使用单位提出的维修意见以及零配件供应、维修费用等情况来确定是否进行维修和采用维修的方式。维修方式分为：

1.使用单位自行修理。

2.由设备主管部门组织校内专家进行维修。

3.校外维修中心或生产厂家维修。

（四）故障仪器设备修复后必须经设备使用单位或使用人进行质量验收，并作为验收依据。

第十三条  本细则由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本细则不一致的，以本细则为准。

第十四条  本细则自公布之日起施行。

淮阴工学院仪器设备损坏、丢失赔偿制度

为了保证教学、科研、行政办公等各项任务的顺利进行，加强仪器设备物资的管理，避免损坏和丢失仪器设备，确保仪器设备的完整、安全和有效使用，特制定本制度。    ．

第一条 仪器设备的损坏和丢失应按实际情况的不同，具体分析、区别对待。根据损坏和丢失的具体情节，损坏价值的大小、事后补报等情况，责令责任人赔偿损失的全部、部分或免予赔偿。

第二条 属下列原因造成仪器设备损坏、丢失的均应赔偿：

（一）不遵守操作规程或不按有关规定要求进行工作；

（二）未经批准擅自拆卸、改装仪器设备；

（三）工作不负责、粗心大意、指导错误或保管不当；

（四）不按规定领用、借用、发货、移交等手续造成的丢失或损坏。

第三条 属于下列客观原因造成仪器设备损坏或丢失，经鉴定和所属单位负责人证实，可免予赔偿：

（一）因仪器设备本身的缺陷或实验操作的特殊性，在正常使用时发生的损坏；

（二）经批准试用特殊仪器设备进行新的实验操作或检修，虽然采取了预防措施仍未能避免的损坏；

（三）因缺少必要的使用和防护条件，经主观努力仍未能避免的损失；

（四）因其它客观原因造成的意外损坏。

第四条 属下列情况，在确定赔偿金额时，按损失价值可酌情减免：

（一）一贯遵守实验室规章制度，爱护设备器材，由于经验不足，偶然造成的损失；

（二）事故发生后能积极设法挽救损失，且主动如实报告，认识较好。

第五条 对一贯不爱护仪器设备，不负责任，严重违反操作规程，事后隐瞒不报或不如实报告，推卸责任，态度恶劣，甚至明知故犯，损失重大，或谎报丢失的，除责令赔偿外，可根据情节给予通报批评或处分。

第六条 赔偿金额计算标准：

（一）损坏、丢失零配件，但不致主机报废，只计算零配件价值；

（二）损坏可修复如初的，只计算修理费；

（三）损坏后虽可修复，但质量明显下降，除计算修理费外，还应酌情计算部分损失价值；

（四）损坏或丢失的零配件无法修、配，致使主机报废或丧失部分功能，或赔偿同档次同类型的实物，或按原值扣除残值后计价赔偿；

（五）整机丢失，视责任大小，按原值金额赔偿或部分赔偿；

（六）对照相器材、电视机、摄像机等与家用密切相关的仪器设备，一律按现行市场价格计算赔偿。如属公物私用造成损失的，应加倍计算赔偿。

第七条 赔偿处理权限

（一）200元以下的仪器设备，由实验室主任提出处理意见，经本单位分管领导批准执行；

（二）200元及以上，5000元以下的仪器设备，由设备使用单位提出处理意见，经设备主管部门研究讨论后．提交分管校长批准后执行。

（三）5000元及以上的仪器设备，经设备使用单位与设备主管部门研究，提出初步处理意见，报学校批准后执行。

第八条 涉及两人以上共同承担责任的，按其责任大小及认识态度分担赔偿费。

第九条 损坏丢失查不出直接责任者，根据具体情况不同，由管理人员、或所在单位、部门赔偿。

第十条 仪器设备损坏、丢失应由责任人填写《淮阴工学院报损报失审批表》，按有关批准权限进行处理。

第十一条  本制度由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条  本制度自公布之日起施行。

淮阴工学院仪器设备报废、回收处理办法

为加强我校仪器设备报废、回收处理的管理工作，合理利用报废仪器设备，更好的服务教学、科研、行政管理，特制定本办法。

第一条 仪器设备是学校资产的一部分，学校设备主管部门负责仪器设备报废、回收处理工作。任何单位（含部门，下同）和个人在未经办理报废手续之前不得私自处理。

第二条 报废仪器设备的范围

（一）单价在1500元及以上的教学科研设备和1000元及以上的一般设备属于固定资产的各类设备，主要包括：教学科研仪器、装置，行政办公设备，生活后勤服务设备，车辆等。

（二）单价在1500元以下的教学科研设备和1000元以下的一般设备属于低值品的各类设备，主要包括：各类小型仪表、工具、量具、器具、办公用品等。

（三）丢失的设备、损坏后无实体的设备、主要部件不全的设备先按有关规定处理后再办理报废手续。

第三条 仪器设备的报废标准

凡属下列情况之一者，可以申请报废。

（一）设备的技术与质量标准

1.质量低劣、不符合技术标准，且在实际使用中不能满足最低性能指标者。

2.长期使用，主要部件已经磨损老化且购不到配件。

3.技术落后、主要结构陈旧、精度低劣、使用效率低，且不能改装利用者。

4.因事故或其它原因使设备严重损坏不能修复或无修复价值者。

5.修复的费用超出原值６０％或接近新购价值者。

（二）设备的安全与环境标准

1.超出安全使用期限，存在安全隐患的设备。

2.超出国家颁布的环境使用标准和现有技术条件下又不能改造达标的设备。

（三）设备使用年限标准

1.电子、计算机及通用测试仪器设备  5-10年

2.自动控制仪表设备                8-10年

3.机电设备、动力设备、生化类设备   10-15年

（四）国家明确规定应淘汰的设备。

第四条 报废仪器设备的鉴定与审批

鉴定小组负责对仪器、设备等进行报废鉴定，小组成员至少有三人，且熟悉该仪器设备的技术人员组成。鉴定结论应详细说明设备的现状和精度，主要技术性能丧失到何种程度，有无修复、改造价值、是否可以报废及残值情况等。

（一）单价在1500元以下的教学科研设备和1000元以下的一般设备属于低值品的各类设备，由所在部门组织三人以上鉴定小组进行鉴定，设备使用单位分管领导审批后报设备与实验室管理处备案。

（二）单价在1500元--10000元的教学科研设备和1000--5000元的一般设备属于固定资产的各类设备，由部门组织三人以上鉴定小组进行鉴定，单位领导签署意见后报设备主管部门审批。

（三）单价在10000元--50000元的教学科研设备和5000--50000元的一般设备，由设备主管部门组织校内有关技术人员进行鉴定、审核后，报分管校长审批。

（四）总值在10万元以下的设备由各单位组织鉴定，报设备主管部门审批；总值在10万元以上或单价在5万元以上的设备，由各单位提交报废申请和报废清单，由学校组织有关方面的专家小组进行鉴定，报分管校长审批。

第五条 仪器设备的报废程序

（一）拟报废设备由设备使用单位从设备主管部门网站上下载设备报废鉴定表，按照鉴定表上要求填写（附拟报废设备清单），使用单位审核盖章，提交设备主管部门进行审批。

（二）设备主管部门根据审批权限按照报废仪器设备的具体情况组织鉴定。

（三）对于鉴定同意报废的设备，由使用单位设备资产管理员登陆相关设备资产管理系统，发起处置申请，依据系统相关处置流程办理销账手续。

第六条 报废设备的处理

（一）设备主管部门负责完成报废设备的回收工作，各单位在报废设备的回收过程中应主动配合。

（二）申请报废设备的单位接到报废批准通知后，应将报废设备按设备主管部门要求送到指定地点，送交的报废设备应保持主体完整或主要部件齐全。

（三）设备主管部门负责对报废设备进行处置，任何单位和个人不得擅自对报废设备擅自拆卸零配件或处理。

（四）为了充分利用报废设备的残值，发挥其作用，对于回收的报废设备可以有如下几个方面的处置：

1.直接降级使用或维修后降级使用；

2.作为同类设备的零部件或拆用其部件；

3.捐赠希望工程或作为扶持困难单位的捐赠品；

4.公开拍卖或直接变卖。

（五）大型或批量设备进行公开拍卖，一般设备直接变卖，所得资金扣除报废过程中产生的费用其余部分上交学校财务。

（六）对于一些特殊报废设备按国家有关文件规定处理。

第七条 本办法由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第八条   本办法自公布之日起施行。

淮阴工学院大型精密、贵重仪器设备年度使用

效益考核办法（试行）

为充分发挥学校大型精密、贵重仪器设备使用效益，进一步管好、用好大型精密、贵重仪器设备，提高设备利用率，实现大型精密、贵重仪器设备的“专管共用”，建立正常的评价考核制度，根据教育部关于《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》的通知，特制定本办法。

第一条 考核范围

（一）单价在人民币10万元及以上的用于教学、科研的仪器设备；

（二）单台（件）价格不足10万元人民币，但属于成套购置和配套使用、总价在人民币10万元及以上且用于教学科研的成套仪器设备；

（三）单价在人民币10万元以下，但列入大型精密的用于教学、科研的仪器设备，40万元以上设备（03类）还需参加教育部关于高等学校贵重仪器设备年度效益考核评价。

第二条 考核内容

考核内容包括：设备管理、机时利用、人才培养、应用成果、有偿使用、功能开发、设备完好率等七个方面。

（一）设备管理：包括管理制度、管理人员、管理责任制等落实情况；设备操作规程的制定、悬挂；持证上岗制度的落实；使用、维修和维护记录的填写存档等。该项满分为100分，权重系数为5%。

（二）机时利用：该项内容的考核以有效机时与定额机时之比表示，一个百分点为1分，满分为100分，权重系数为35%。

定额机时

通用设备：

1400小时/年     公式=7小时×5天×40周=1400小时

专用设备：

800小时/年      公式=4小时×5天×40周=800小时

有效机时：必要的开机准备时间+测试时间+必须的后处理时间

通用设备是指直接用于基础教学实验的设备，专用设备是指用于专业实验和科学研究以及分析测试等辅助手段的设备。

（三）人才培养：包括通过各种培训取得独立操作证书并经主管部门承认具有独立操作资格的人员数；在持证人员指导下能独立完成部分测试实验的人员数；进行教学演示实验的人员数。该项满分为100分，权重系数为20%。

（四）科研成果：指利用该设备的实验结论或利用该设备制成的样品而取得的科研成果或完成的学术论文。该项满分为100分，权重系数为20%。

（五）服务收入：指大型精密仪器设备教学科研计划外对校内外有偿使用的情况，不包括本机组的科研费收入。考虑到仪器设备价值等因素的差异，有偿服务收益率用“收入÷设备原值”衡量。每个百分点为5分，满分为100分，权重系数为10%。

（六）功能开发：含原功能的利用率和本年度新功能增加数。该项满分为100分，权重系数为5%。

原有功能数系指仪器设备本身原有的功能数。

新增加功能系指自行研制开发，包括档次升级、技术改造及引进先进的软件实现新的功能等。

实际使用功能数包括新增加功能利用数。

即：实际使用功能数=原功能利用数+新增加功能利用数

（七）设备完好率：指寒、暑假及法定公休日之外的正常工作时间内仪器设备的完好情况，用完好时间(天)/198（天）来衡量，每个百分点为1分，满分为100分，权重系数为5%。

以上七项考核内容的具体计分办法见附件2，每项总分不超过100分。

第三条 考核程序

分为实验室自查、二级学院（部）考核、学校核查三个阶段。

（一）自查由仪器设备负责人负责，主要任务和程序是：按附件中各项认真填写，对所负责仪器本年度使用管理情况进行认真总结，自查自纠，并按时将自查结果报二级学院（部）考核小组。

（二）各二级学院（部）应组成由分管院长、设备管理人及有关专家参加的考核小组，负责本部门考核具体工作。二级学院（部）考核的主要任务和程序是：

1.对二级学院（部）贵重仪器设备年度使用、管理情况进行全面检查总结，对存在问题进行整改。

2.对每台仪器自查填报的各项数据逐台逐项核实、评分。

3.根据得分评价标准，作出优秀、良好、合格、不合格四类初评。

4.按时将考核评价表、二级学院（部）考核总结报告等考核材料交设备与实验室管理处。

5.设备资产管理员应及时将附件1中统计情况录入我校国有资产管理系统平台的绩效管理中。

（三）学校核查由设备与实验室管理处负责，主要任务和程序是：

1.现场抽查不低于20%的设备，对二级学院（部）贵重仪器设备管理和年度使用效益情况作出总体考核评价。

2.在学校核查的基础上，对全校贵重仪器设备考核结果进行统计汇总，并公布各台设备年度效益综合考核和单项考核结果。

3.根据每台仪器设备使用效益考核得分，评出优秀、良好、合格、不合格。

第四条 时间安排

按学年度考核，每年9月1—15日设备负责人自查，各二级学院（部）考核小组组织考核，并于每年9月20日前将考核结果交设备与实验室管理处。

每年9月下旬学校核查、汇总。

每年10月上旬向全校公布考核结果、向教育部上报有关报表。

第五条 考核办法

（一）仪器设备管理人员按要求认真填写《大型精密、贵重仪器设备年度效益考核表》（附件2），并确保数据真实、准确、有效（空项填零）。此表一式三份，实验室、设备使用单位、设备与实验室管理处各一份。

（二）对照原始记录与相关材料，对实验室填报的数据逐一进行审核。经核实无误后，确认最终得分。

（三）大型精密、贵重仪器设备年度效益考核标准分优秀、良好、合格、不合格四档。得分≥90为优秀；75≤得分< 90为良好；60≤ 得分< 75为合格；得分<60为不合格。

第六条 考核奖惩

（一）学校根据仪器使用效益情况，对使用好的予以表彰、奖励。

（二）对考核不合格的仪器设备，应限期整改，并进行复查，复查仍不合格，学校将根据责任情况，对其仪器所在单位和设备负责人给予通报批评。连续两年效益考核不合格的仪器，学校进行调拨和相关处罚。

（三）对填报数据弄虚作假、数据严重失实的有关单位，将作为考核不合格单位，学校对其有关责任人给予通报批评，并限期整改，经复查仍无改观，学校将给予暂缓购置大型精密仪器设备等处罚。对严重失职者，根据情节轻重，依法追究当事人及负责人的责任。

第七条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第八条  本办法自公布之日起施行。

附件：1.大型精密、贵重仪器设备使用情况统计表

2.大型精密、贵重仪器设备年度效益考核表

附件1

淮阴工学院大型精密、贵重仪器设备使用

情况统计表

（20  ---20   学年度）

单位：                       实验室                       填报日期：

| 设备名称 |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 设备金额（元） |  | 存放地点 |  |
| 维护人数 |  | 设备负责人 |  | 设备管理人 |  |
| 原有功能数 |  | 已用功能数 |  | 新功能开发数 |  |
| 设备现状 | 11.在用 2.多余□ 3.待修□ 4.待报废□ 5.其它□ | 是否共享 | 是 否□ |
| 运行经费来源 |  | 维修费 | 元 | 材料费 | 元 | 其它费用 | 元 |
| 年有效开机 总机时 | 小时 | 其中 | 实验教学机时总数 实验教学机时总数 | 小时 |
|  |  |  | 科研机时总数 | 小时 |
|  |  |  | 社会服务机时总数 | 小时 |
|  |  |  | 其中开放使用机时数 | 小时 |
| 新开实验 | 项 | 改进实验 | 项 |
| 培训人员数(人) | 测试样品数(个) | 对外服务收入(元) |
| 学生 | 教师 | 其他 | 校内 | 校外 | 校内 | 校外 |
| 项目数 | 项 | 其 中 | 教学实验项目数 | 项 |
|  |  |  | 科研项目数 | 项 |
|  |  |  | 社会服务项目数 | 项 |
| 获奖情况 | 国家级奖 | 省市级奖 | 其他奖 |
| 发表论文 （篇） | SCI/EI/ISTP收录 | 核心期刊 | 一般期刊 |
| 发明专利 | 教师 | 学生 |
| 人才培养 | 获得独立操作资格人员数 | 在指导下能独立完成 部分测试的人员数 | 进行教学演示 实验人员数 |

备注：1.报送日期:每年9月10日前; 按学年统计（上年度9月1日至本年度8月31日）。

2.本表一式二份,一份报设备与实验室管理处备案,一份实验室(中心)留存。

填报人：               联系电话：                单位分管领导签字：

附件2

淮阴工学院大型精密、贵重仪器设备

年度效益考核表

（20  ---20   学年度）

仪器所在单位                      仪器名称及型号

仪器编号                     单价（人民币万元）             仪器负责人

| 序号 | 项目 | 权重 | 内容 | 数量 | 满分 | 评分标准 | 分项得分 | 小计 | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 5% | 管理责任制落实情况操作规程制定、悬挂 |  | 100 | 25分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 持证上岗制度落实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 维修、维护记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机时利用 | 35% | 有效机时 |  | 100 | 有效机时*100% 定额机时 |  |  |  |
|  |  |  | 定额机时 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人才培养 | 20% | 获得独立操作资格人数 |  | 100 | 10分/人 |  |  |  |
|  |  |  | 在指导下能独立完成部分测试的人员数 |  |  | 3分/人 |  |  |  |
|  |  |  | 进行教学演示实验人员数 |  |  | 1分/30人 |  |  |  |
| 4 | 科研成果 | 20% | 国家、国际奖 |  | 100 | 80分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 省、部级奖 |  |  | 60分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 校级奖 |  |  | 20分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 核心刊物 |  |  | 5分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 三大检索 |  |  | 40分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 发明专利 |  |  | 30分/项 |  |  |  |
|  |  |  | 实用新型专利 |  |  | 10分/项 |  |  |  |
| 5 | 服务收入 | 10% | 校外服务收入 |  | 100 | 收入/原值 每百分点5分 |  |  |  |
|  |  |  | 校内服务收入 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 功能利用与功能开发 | 5% | 原有功能利用数 |  | 100 | 功能利用数 原有功能 100%60分 ≥80%48分 ≥60%36分 ≥40%24分 ≥20%12分 ≤20%0分 |  |  |  |
|  |  |  | 原有功能数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本年新增功能数 |  |  | 10分/项 |  |  |  |
| 7 | 完好率 | 5% | 设备完好时间（天） |  | 100 | 完好时间（天）/198（天） 每百分点为1分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 二级学院（部）考核意见 签字盖章 年 月 日 | 学校审核意见 签字盖章 年 月 日 |

淮阴工学院自制（改造）教学仪器设备

管理办法（修订）

为进一步加强实验室建设，鼓励、支持和规范教师、实验技术人员结合实验教学需要，搞好教学仪器设备的创新与开发，通过自制（改造）教学仪器设备提高实验教学质量，节约教学设备经费，特修订本办法。

第一条 申报与立项

根据学校人才培养方案及教学大纲的要求，对实验教学必需的仪器设备，经考察论证，如自行设计生产，能达到或超过同类产品的技术性能和要求，在价格不高于市场同类产品的情况下，教师、实验技术人员均可提出自制教学仪器设备的申请并填写《淮阴工学院自制（改造）仪器设备申请书》，由二级学院签署意见后，报设备与实验室管理处。设备与实验室管理处会同教务处、科技处对申报项目初审通过后，再组织专家对项目的可行性、先进性、经济性、能完成的实验项目及利用率等进行详细论证，论证通过后报学校分管领导审批立项，列入下一年度学校教学科研设备计划，设备与实验室管理处与项目负责人签订项目任务书。

第二条 经费使用

凡经审批立项的自制（改造）仪器设备项目列入当年教学科研设备计划，专款专用。根据学校仪器设备购置管理办法，项目制作中需要的独立仪器设备由项目组提出计划报设备与实验室管理处审核后，由学校统一采购。采购原材料先办理借款手续，所有发票由项目责任人集中保存，在项目完成并通过项目验收后，按《淮阴工学院仪器设备管理办法》办理有关的固定资产入账手续。

费用报销由项目负责人提交，设备与实验室管理处审核，按学校财务规定办理有关手续。调研费、资料费、差旅费、办公用品等软开支，不得超过总经费的10%。

第三条 验收

自制（改造）仪器设备项目必须在规定时间内完成，到期不能完成，需提出延期申请，报设备与实验室管理处审批，延期不得超过半年，逾期仍然不能完成的，经费冻结，并追回已用经费。

自制（改造）仪器设备项目完成后，应填写《淮阴工学院自制（改造）仪器设备验收表》报设备与实验室管理处，设备与实验室管理处组织有关专家对该仪器设备进行验收。验收时须提交下列文件：

（一）项目任务书；

（二）研制总结报告；

（三）设计方案；

（四）图纸及技术文件；

（五）测试报告；

（六）成本核算表；

（七）实验指导书及实验报告；

（八）用户意见；

（九）样机。

验收程序如下：

（一）项目负责人介绍该仪器设备的基本情况、用途、技术要求及指标等；

（二）由使用部门介绍设备使用情况，与同类产品相比优点及需改进的意见；

（三）研制人员操作设备进行演示，同时向专家做详细介绍；

（四）专家组就技术和设计等逐项向有关设计人员进行询问；

（五）专家组成员进行讨论，并明确这次验收是否合格，指出存在的问题及改进意见；

（六）专家组向项目组成员反馈验收意见；

（七）验收合格后使用部门签写验收报告，专家组签字认可。

第四条 建账

3万元以上的项目，其费用支出及入账价格由学校审计处审计。凡通过验收的自制（改造）仪器设备，办理固定资产入账手续，入账价格按照实际使用的材料费用和核定的制作费用来确定，同时做好产权界定及交接手续。根据仪器设备档案管理规定建立自制设备技术档案。对有推广价值的仪器设备，可以有计划的组织推广，以充分发挥其经济和社会效益。

第五条 其 它

（一）对验收达不到设计要求和同类产品技术指标的，按立项经费的30％扣除经费，并视具体情况核减研制劳务费和科研工作量。

如果有50%以上功能达不到设计要求，且限期改正后仍未达到项目任务书中的相关要求，则视为项目研制失败。将视具体情况，取消研制劳务费、科研工作量，并自负研制费用的50%。

（二）通过验收的项目，投入实际使用2年后，可申报学校的教学研究成果奖。

（三）项目通过验收并办理完相应的手续后，由设备与实验室管理处批准，领取相应的劳务费。劳务费额度由申请者在申请书中标示并经设备与实验室管理处、财务处、审计处核准。原则上不超过项目经费（外购设备和机加工大件附件除外）的15%提取，劳务费从项目经费中支取。

（四）科研工作量由设备与实验室管理处会同科技产业处参照学校科研工作量计算办法视自制设备的具体情况给出，该工作量仅作年度考核用。

（五）产品所有权和专利权归属：所有权、专利权均归学校所有。

第六条  本办法由设备与实验室管理处负责解释。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第七条  本办法自公布之日起施行。

淮阴工学院校长办公室 2017年9月22日印发